| 143912, г. Балашиха Московская обл., ул. Полевая, 3, пом. II, офис 242 Тел./факс: +7 (495) 521-38-38 E-mail: mail@cryoequip.ru |
| --- |
| Опросный лист для заказа криогенного резервуара для хранения жидких криопродуктов |
| 1. Сведения о предприятии |
| Наименование предприятия |  |
| Адрес предприятия: |  |
| регион |  | город |  | индекс |  |
| улица |  | дом |  |
| Руководитель предприятия |
| Ф.И.О. |  | Тел. |  |
| должность |  | E-mail |  |
| Специалист по эксплуатации оборудования |
| Ф.И.О. |  | Тел. |  |
| должность |  | E-mail |  |
| 2. Характеристики резервуара Хранимый продукт O2 N2 Ar Количество хранимого продукта Номинальный объем резервуара Давление выдачи жидкого криопродукта из резервуара Расположение аппарата вертикальное горизонтальное |
| 3. Климатические условия места эксплуатации |
| Барометрическое давление, мм рт. ст. min среднегодовое max Температура, ºС Наиболее теплого месяца Наиболее холодного месяца |

4. Дополнительная информация по Вашему усмотрению

5. Стандартная схема резервуара

Резервуары серии SVP являются стационарными сосудами под давлением, с вакуумной изоляцией, для хранения криогенных сжиженных газов, таких как кислород, азот, аргон.

U – Внутренний сосуд

S – Кожух

VP1 – Вакуумно-перлитная изоляция

S1 – Предохранительный клапан

SD – Диск безопасности

V1 – Заправка (выдача "низ")

V2 – Клапан перелива

V3 – Клапан контура самонаддува

V4 – Манометровый клапан, (–)

V5 – Уровень (+)

V6 – Уравнительный клапан

V7 – Заправка "верх"

V8 – Выдача жидкости на испаритель

V9 – 3-x ходовой клапан

VV – Вакуумный клапан

NV – Обратный клапан

I – Испаритель контура самонаддува

RE – Регулятор давления, экономайзер

P1 – Штуцер заправка, слив

M – Манометр

N – Индикатор уровня

V11 - Дренажный клапан

Позиции, помеченные * - дополнительные опции:

| *N – указатель уровня жидкости с возможностью дистанционного контроля (Индикатор уровня) |  |
| --- | --- |
| *Vx – Выдача жидкости |  |
| *VMV – Клапан измерения вакуума |  |
| Переходник под гайку «РОТ» Ду 40 |  |

Контактные координаты:

| Митькин Юрий Владимирович, Генеральный директор ООО «КриоСпецЦентр» тел. +7 -495- 521-38-38 моб. +7-915-054-61-62 e-mail: mail@cryoequip.ru www. cryoequip.ru |  |  |
| --- | --- | --- |

# Text boxes

КриоСпецЦентр